## 设备
2023年12月拟采购医疗设备清单公示暨调研采购公告
以下是需求详细部分，无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅为参考。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
序号 | 设备名称 | 数量 | 类型 | 用途及需求 | 备注
12-1 | 医用冷藏冰箱 | 1 | 设备 | 用于样本冷藏保存。 1、外部尺寸（mm）：650±100x550±100x2000±100 2、内部尺寸（mm）：600±100×450±100×1300±100 3、总有效容积（升）：＞300 4、存储温度（℃）：至少包含2℃～8℃ | 首次挂网
12-2 | 医用低温保存箱 | 1 | 设备 | 可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等样品。 1、箱内温度可调节范围至少包括 -20℃~-30℃ 2、有效容积＞250L 3、内外箱体均采用耐磨、 防锈、防腐蚀材质 4、可根据实际要求，调节内部使用空间 5、自带门锁功能。 | 首次挂网

## 耗材
2023年12月拟采购医用耗材清单公示暨遴选公告
以下是需求详细部分，无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅为参考。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 用途及需求 | 备注
1 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 各类 | 支 | 用于皮肤真皮中层至深层注射填充；可用于敏感部位，如唇部、泪沟、具有良好延展性等，也可用于做塑形，如用于鼻子、下巴、苹果肌、太阳穴等。要求是弹性好，抗压力强，组织支撑力良好，塑形能力更好，能快速恢复原状，造用于塑形。 | 第三次挂网
2 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 各类 | 盒 | 用于体外定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体及测定其抗体效价。 | 第二次挂网